TYP 35 PE

Wymiar i ciężar (ok.):

| Średnica w metrach | Wysokość w metrach | Dopływ | Odpływ | Ciężar (ok.) w kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 m | 3,1 m | 110/20 | 110 | ok. 500 kg |

Dane projektowe:

| Wydajność hydrauliczna na dobę Qd w m3/d | Max. wydajność hydrauliczna na godzinę bez chemii Qmax w m3/h | Max. wydajność hydrauliczna na godzinę z chemią Qmax w m3/h | Wydajność organiczna BZT5 na dopływie w kg/d | Energochłonność w kWh/m3 oraz w kWh/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,75 | 0,875 | 0,875 | 2,1 | 0,69 6,0 |

| Materiał, zbiornik zewnętrzny | Materiał, zbiornik wewnętrzny |
| --- | --- |
| Włókno szklane | PE |